新宾满族自治县红升水库

饮用水水源保护区突发环境事件应急预案

抚顺市生态环境局新宾县分局

2020年5月

目录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	2

1.4事件分级	2

l.5工作原则	5

1.6预案衔接	6

2应急组织指挥体系	6

2.1应急组织指挥机构	6

2.2现场应急指挥部	7

2.3现场应急工作组	7

3应急响应	8

3.1预防	8

3.2预警	9

4应急处置	13

4.1信息报告与通报	13

4.2事态研判	15

4.3分级响应	15

4.4响应程序	17

4.5应急处置	18

4.6安全防护	23

4.7应急终止	24

4.8信息发布	24

5后期处置	25

5.1调查与评估	25

5.2善后处置	25

5.3措施改进	25

5.4环境污染责任保险	26

6应急保障	26

6.1信息保障	26

6.2应急物质保障	26

6.3应急队伍保障	26

6.4经费保障	27

6.5通讯交通保障	27

6.6科研保障	27

6.7宣传、培训与演练	27

7附则	28

- 1总则

## 1.1编制目的

建立健全我县饮用水水源保护区（以下简称“红升水库保护区”）突发环境事件应急处置工作机制，提高应对红升水库保护区突发环境事件（以下简称“突发环境事件”）的防范和处置能力，规范应急处置程序，有效预防、减少和控制突发环境事件的发生，提高红升水库保护区安全保障水平，保护水质安全，保障公众生命健康和财产安全。

- 1.2编制依据

《中华人民共和国环境保护法》；

《中华人民共和国突发事件应对法》；

《中华人民共和国水污染防治法》；

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）；

《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（环境保护部令第 16 号）；

《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第32号）；

《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；

《城市供水水质管理规定》（建设部令第156号）；

《生活饮用水卫生监督管理办法》（住房城乡建设部、国家卫生计生委令第31号）；

《国家突发环境事件应急预案》；

《国家突发公共事件总体应急预案》；

《国家安全生产事故灾难应急预案》；

《地表水环境质量标准》（GB 3838 )；

《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589 )；

《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773)；

《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》（HJ774)；

《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）；

《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南》（环办 〔2011〕93 号）；

《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办〔2012〕 50号）；

《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急 〔2018〕9 号）；

《集中式地表水饮用水水源地 突发环境事件应急预案编制指南》（生态环境部，2018年3月23日）。

- 1.3适用范围

本预案适用于抚顺地区影响或可能影响红升水库保护区水质安全的除核与辐射事故以外的突发环境事件的应对工作。

- 1.4事件分级

根据《国家突发环境事件应急预案》和《抚顺市突发环境事件应急预案》的分级标准，红升水库保护区突发环境事件按照其性质、严重程度、可控性、紧急程度和影响范围等因素，由高到低划分为特别重大突发环境事件（Ⅰ级）、重大突发环境事件（Ⅱ级）、较大突发环境事件（Ⅲ级）和一般突发环境事件（Ⅳ级）分别对应4个预警等级，预警颜色由高到低分别为红色（Ⅰ级）、橙色（Ⅱ级）、黄色（Ⅲ级）、蓝色（Ⅳ级）。

1.4.1特别重大环境事件（Ⅰ级）

凡符合下列情形之一的，为特别重大环境事件：

- 重金属污染或危险化学品生产、贮运、使用过程中发生爆炸、泄漏等事件，或因倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物等造成泄漏或者补给水源严重污染，导致30人以上死亡或者中毒100人以上的污染事故；

- 因突发环境事件，造成饮用水源污染，可能导致需疏散、转移群众5万人以上的或者直接经济损失1亿元以上的；

- 因环境突发事件，造成饮用水污染导致区域生态功能严重丧失或国家重点保护物种灭绝的；

- 因环境突发事件，饮用水水源保护区取水中断的。

1.4.2重大环境事件（II级）

凡符合下列情形之一的，为重大环境事件：

- 因环境突发事件，造成饮用水污染导致10人以上、30人以下死亡或50人以上、100人以下中毒的；

- 因环境突发事件，造成饮用水污染导致疏散、转移群众1万人以上5万人以下的；因环境突发事件，造成饮用水污染导致直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

- 因环境突发事件，造成饮用水污染导致区域生态功能部分丧失或国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

- 因环境突发事件，造成饮用水污染导致主要城区饮用水水源保护区取水中断的；重金属污染或危险化学品生产、贮运、使用过程中发生爆炸、泄漏等事件，或因倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物等造成的突发环境事件发生在红升水源保护区的；

- 跨省界突发环境事件。

1.4.3较大环境事件（III级）

凡符合下列情形之一的，为较大环境事件：

- 因环境突发事件，造成饮用水污染导致3人以上10人以下死亡或者10人以上、50人以下中毒的；

- 因环境突发事件，造成饮用水污染导致疏散、转移群众5000人以上1万人以下的；

- 因环境突发事件，造成饮用水污染导致经济损失500万元以上2000万元以下的；

- 因环境突发事件，造成饮用水污染导致饮用水水源保护区取水中断的;

- 跨地市界突发环境事件。

1.4.4 一般环境事件（IV级）

凡符合下列情形之一的，为较大环境事件：

- 因环境突发事件，造成饮用水污染导致3人以下死亡或者10人以下中毒；

- 因环境突发事件，造成饮用水污染导致疏散、转移群众5000人以下的；

- 因环境突发事件，对饮用水造成威胁，未造成停水，影响轻微，经济损失500万以下的；

- 因水源地污染，造成区域纠纷，引起一般性群体影响的；因水源地污染，对环境造成一定影响，尚未到达较大突发环境事件级别的。

本预案有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

- 1.5工作原则

（1）以人为本，积极预防。认真做好红升水库保护区突发环境事件的监测、监控和监督管理，建立风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患。

（2）属地为主，分级负责。按照红升水库保护区突发环境事件的分级，实行市、县（区）两级分级响应。以信息互通、资源共享、优势互补、务实高效、稳步推进为原则，建立长期、稳定、可靠的上下应急联动机制，提高突发环境事件防范和处置能力。

（3）统一领导，分工协作。在政府的统一领导下，按照职能分工、责任到位，共同应对和处置红升水库保护区突发环境事件。

（4）快速反应，科学应对。重视环境应急专家队伍建设，建立预警和处理红升水库保护区突发环境事件的快速反应机制，确保发现、报告、指挥、处置、善后等各环节的紧密衔接，处置手段科学、快速、高效。

（5）平战结合，专兼结合。充分利用现有资源，积极做好应对饮用水水源保护区突发环境事件的思想准备、工作准备、物资准备和技术准备，加强培训演练，提高现有监测机构的应急监测能力，实现一专多能、一机多用、常规监测与应急监测工作的有机结合。

## 1.6预案衔接

本预案是我县红升水库保护区突发环境事件专项应急预案，是《新宾县突发环境事件应急预案》的子预案。

事件发生后，首先启动所在行政区域的政府或部门突发（水）环境事件应急预案，一旦污染物迁移到水源地应急预案适用的地域范围，则适用并启动水源地应急预案。应重点与可能产生相影响的上下游企业事业单位的有关预案相互衔接，针对突发环境事件发生、发展及污染物迁移的全过程，共同配合做好污染物拦截、信息收集研判、事件预警和应急响应等工作。

# 2应急组织指挥体系

成立新宾县红升水库保护区突发环境事件应急指挥部，县应急指挥部、县应急指挥部办公室、县应急指挥部各成员单位组成新宾满族自治县红升水库饮用水水源保护区突发环境事件应急组织体系。

## 2.1应急组织指挥机构

成立新宾满族自治县红升水库饮用水水源保护区突发环境事件应急处置工作领导小组（以下简称县应急领导小组)，在县政府领导下,统一负责保护区内突发环境事件的应对工作。县应急领导小组由分管生态环境工作的副县长任组长，县应急局局长、县水务局局长、县生态环境局局长、红升乡乡长任副组长。

按照省、市保护区成员小组组成安排，县保护区成员单位包括：县宣传部、县发展和改革委员会、县工业和信息化局、县公安局、县民政局、县财政局、县自然资源局、县生态环境局、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县农业农村局、县水务局、县商务局、县卫生健康委、县文化旅游和广播电视局、县应急管理局、县气象局、红升乡政府。

县应急领导小组下设办公室，负责日常工作，办公室主任由县生态环境局局长担任。

发生影响或可能影响保护区的较大、重大、特别重大突发环境事件时，县应急领导小组根据处置工作需要，成立新宾满族自治县红升水库饮用水水源保护区突发环境事件应急处置现场指挥部（现场指挥部组成及分组职责见附件)，协助和配合市、省和国家环境应急指挥机构工作。

- 2.2现场应急指挥部

新宾县、红升水库、红升乡政府应成立环境应急指挥机构，编制本辖区保护区突发环境事件应急预案，在县应急领导小组的指导下，组织和指挥保护区突发环境事件的预防、预警、应急处置及善后工作。

- 2.3现场应急工作组

应包括应急策划组、应急监测组、应急行动组、警戒疏散组、后勤保障组、专家咨询组等组成，并列明现场应急工作组职责及人员名单、专业方向和具体工作。

应急工作组组成、职责分工和人员名单编写要求等见附件。

# 3应急响应

## 3.1预防

3.1.1日常监管

①固定源监管

县应急领导小组成员单位、保护区内各乡政府，应加强对保护区内各类污染物和污染源的监管。按照《辽宁省红升饮用水水源保护条例》，各相关部门定期组织对保护区及上游地区进行监管，确保在一级保护区和二级保护区内无排放污染物的建设项目；对准保护区进行日常监管，必须符合国家及地方规定的废水排放标准；在对上游地区以及保护区内污染源清除、搬迁、关闭完成前，要强化环境监管,特别是对涉及危险化学品、重金属、危险废物、医疗废物、矿山尾矿库、垃圾填埋场等高风险单位和污水处理厂要进行逐一排查,详细登记单位信息，建立红升水库保护区高风险源单位生态环境档案、风险源名录，从源头控制隐患，预防突发环境事件。保护区内各乡政府要积极推进有机农业，组织开展农业面源污染防治，指导农户合理使用化肥、农药，严禁使用高毒、高残留农药，推进畜禽粪便资源化利用，加强生活垃圾和病死动物随意丢弃行为的监管，加快推进生活垃圾集中收集处理。

②流动源监管

保护区内各级政府应严格按照《危险化学品安全管理条例》,组织危险化学品运输管理工作，禁止载有有毒、有害、易泄漏危险品的车辆穿越红升水库保护区。对确需有公路穿越的，各级公安、交通部门要根据县政府指令，督促道路危险货物运输单位健全管理机制，实行登记管理、运输全过程监控，确保安全。对确需有铁路穿越的，铁路部门应在运输前通报所在地区的县生态环境部门，并派专人押运，限速通过或采取其他措施，确保安全。同时，铁路部门应加强对该段铁路的养护工作，保护区内县政府要配合铁路部门，做好监管和风险防范工作。

3.1.2开展污染源、危险物调查

县应急指挥部负责组织全县生态环境、公安、交通、自然资源、农业、应急等部门开展对红升水库保护区内工业单位、矿山、规模化养殖、化学品使用、运输和存放等情况的普查，掌握红升水库保护区存在环境风险的污染物和危险物；筛选和控制对环境构成主要危害的重点污染源。

## 3.2预警

3.2.1信息监测

县应急指挥部办公室按照早发现、早报告、早处置的原则，整合信息监测、预测资源，建立健全红升水库保护区突发环境事件监测、预测、预警系统，通过气象报告、单位突发环境事件报告等收集在本行政区域内外可能对红升水库保护区造成环境影响的事件信息，加强风险分析和动态监测、预测工作。

现状水质监测异常应及时上报，并送样化验。各级生态环境、水务、卫生部门根据掌握的初步水质结果，确认污染性质，必要时应及时组织现场监测，监测结果应及时上报。

加强生态环境、水务、气象等部门应对红升水库保护区突发环境事件、自然灾害等信息进行分类搜集，对是否有可能影响到红升水库保护区环境安全作出预判，并及时向当地人民政府建议发布预警公告。

当突发环境事件有可能发生跨界污染并影响到下游保护区安全时，上游地区生态环境部门应立即向下游生态环境部门通报事件情况。当下游区域发现水质恶化并确认是上游来水所致时，除按规定上报外，应及时通报上游生态环境部门。

县应急领导小组各成员单位，要按照各自职责对口指导相关部门开展对红升水库保护区预警信息、常规监测数据的收集、综合分析及风险评估等工作。加强生态环境、水利、卫生等相关部门的沟通和协调，各单位在保护区安装的在线监测仪器要进行联网，实现资源共享。

3.2.2预警分级与发布

与事件分级相对应，保护区突发环境事件的预警分为四级，分别用蓝色（Ⅳ级，一般）、黄色（Ⅲ级，较大）、橙色（Ⅱ级，重大）、红色（Ⅰ级，特别重大）表示，由保护区各级政府负责发布。

根据事态发展情况和采取措施的效果，预警级别可以升级、降级或解除。

蓝色（IV级）预警：存在环境安全隐患，可能发生或引发一般突发环境事件的，由县（区）政府发布。

黄色（III级）预警：情况比较紧急，可能发生或引发较大突发环境事件的，由市政府发布。

橙色（II级）预警：情况紧急，可能发生重大突发环境事件的，由省政府发布。

红色（I级）预警：情况危急，可能发生或引发特别重大突发环境事件的，根据《国家突发环境事件应急预案》规定，由省政府根据国务院授权负责发布。

3.2.3预警的启动条件

下列情形均可作为预警启动条件：

（1）通过信息报告发现，在一级、二级保护区内发生突发环境事件；

(2)通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域4小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足100米的陆域或水域；

(3)通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域8小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足200米的陆域或水域，经水质监测和信息研判，判断污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度仍会超标的；

(4)通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体理化指标异常；

①在二级保护区内，出现自动站水质监测指标超标或生物综合毒性异常，经实验室监（复）测确认的；

②在二级保护区上游8小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常，且污染物浓度持续升高的；

③在二级保护区上游4小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常的。

（5）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体感官性状异常，即水体出现异常颜色或气味的；

（6）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体生态指标异常，即水面出现大面积死鱼或生物综合毒性异常并经实验室监测后确认的。

3.2.4发布预警和预警级别调整

由辽宁省水库管理局有限公司、新宾县、红升乡政府及事件涉及区域政府第一时间负责突发事件上报，在县应急领导小组指挥下应急处置组负责发布预警信息、级别和影响范围等内容。

现场应急指挥部负责对事件信息进行跟踪收集和研判，并根据达到的预警级别条件发布相应的预警。

预警信息发布后，可根据事态发展、釆取措施的效果，适时调整预警级别并再次发布。

3.2.5预警行动

预警信息发布后，由县应急领导小组负责发布救援时限和主要工作内容等。发布红色预警时，现场应急指挥部的总指挥应当到达现场，组织开展应急响应工作。

预警行动包含以下内容：

- 下达启动水源地应急预案的命令；

- 通知现场应急指挥部中的有关单位和人员做好应急准备，进入待命状态，必要时到达现场开展相关工作；

- 通知水源地对应的供水单位进入待命状态，做好停止取水、深度处理、低压供水或启动备用水源等准备；

- 加强信息监控，核实突发环境事件污染来源、进入水体的污染物种类和总量、污染扩散范围等信息；

- 开展应急监测或做好应急监测准备；

- 做好事件信息上报和通报；

- 调集所需应急物资和设备，做好应急保障；

- 在危险区域设置提示或警告标志；

- 必要时，及时通过媒体向公众发布信息；

- 加强舆情监测、引导和应对工作。

3.2.6预警解除

危险已经解除的，发布警报的政府应当立即宣布解除预警，终止相关措施。

# 4应急处置

## 4.1信息报告与通报

4.1.1信息报告

当发生或判断可能引发突发环境事件发生时,相关单位或个人应立即向当地生态环境部门及相关部门报告有关信息。

县（区）生态环境部门，在发现或得知突发环境事件信息后，应按照规定做好情况核实及信息报送工作。

较大紧急环境事件发生后，事发地乡政府及县应急领导小组成员单位应在半小时内向县委、县政府电话报告初步情况，1小时内书面报告基本情况，2小时内书面报告详细情况，并全程跟踪续报。

当无法判断事件等级时，乡政府须第一时间向同级政府和上级政府报告。

突发环境事件信息报告内容和时限等具体要求如表4-1所示。

表4-1突发环境事件信息报告内容及时限表

| 报告 主体 | 报告时限 | 报告对象 | 报告内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任单位或责任人 | 立即报告 | 当地生态环境部门和相关主管部门 | 突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告。 初报在发现或者得知突发环境事件后首次上报；续报在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报；处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。 初报应当报告突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、红升水库保护区等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。 突发环境事件对土壤环境的影响程度、范围和应对措施，应作为突发环境事件信息报告的重要内容。 续报应当在初报的基础上，报告有关处置进展情况。 处理结果报告应当在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。 |
| 事发地乡级或县政府生态环境部门 | 初步认定为一般（Ⅳ级）或者较大（Ⅲ级）突发环境事件的，4小时内报告。 | 本级政府和上一级政府生态环境部门 |  |
|  | 初步认定为重大（Ⅱ级）或者特别重大（Ⅰ级）突发环境事件的，2小时内报告。 | 本级政府和市级政府生态环境部门，同时上报省生态环境厅 |  |
| 市生态环境厅 | 接到重大（Ⅱ级）或者特别重大（Ⅰ级）突发环境事件报告后立即进行核实，并1小时内报告。 | 省生态环境厅 |  |

4.1.2信息通报

当发生或可能发生跨界污染事件时，事发地乡政府应在启动应急响应的同时，及时向相邻区域同级政府通报相关突发环境事件情况。

## 4.2事态研判

发布预警后，由现场应急指挥部总指挥按照水源地应急预案中列明的副总指挥、协调办公室、专项工作组成员及名单，迅速组建参加应急指挥的各个工作组，跟踪开展事态研判。

事态研判包括以下内容：事故点下游沿河水利设施工程情况、判断污染物进入河流的数量及种类性质、事故点下游水系分布（包括清洁水情况）、距离水源地取水口的距离和可能对水源地造成的危害，以及备用水源地情况。

事态研判的结果，应作为制定和动态调整应急响应有关方案、实施应急监测、污染源排查与处置和应急处置的重要基础。

## 4.3分级响应

与预警级别相对应，应急响应分为Ⅳ级（一般）、Ⅲ级（较大）、Ⅱ级（重大）、Ⅰ级（特别重大）四级。

Ⅳ级响应，原则上由事发地红升乡环境应急指挥机构（或红升乡政府）组织实施，县环境应急指挥机构指派员指导。

Ⅲ级响应，原则上由事发地县环境应急指挥机构组织实施。当发生超出县人民政府应急处置能力的突发环境事件时，根据事发地县政府的申请或者实际工作的需要，县应急领导小组可派出工作组，参与应急处置工作。

Ⅱ级响应，由市应急领导小组组织实施，事发地各级政府应做好先期处置，并于市应急领导小组到位后配合做好后续应急处置相关工作。

Ⅰ级响应，由省应急领导小组负责组织实施先期应急处置工作，待国家环境应急指挥机构到位后，根据上级安排继续指挥应急处置，或向国家环境应急指挥机构移交指挥权。

发生特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）突发环境事件后，市应急指挥部开设应急处置现场指挥部，负责开展下列工作：

①听取现场有关人员的汇报，了解人员伤亡、财产损失及伤员救护情况，立即组织抢救伤员、疏散转移群众；

②启动应急预案，迅速控制事态和现场，组织协调现场的人力、物力维护现场秩序、疏散人员、疏导交通，必要时实施交通管制或戒严；

③开展现场勘察和污染源调查，采取一切安全有效的措施，快速封堵或转移污染源，对现场污染物进行洗消或清除；

④对现场污染状况开展应急监测，初步确定污染状况，划定饮用水源受污染区域，并对污染现场实施跟踪监测。组织专家组分析污染事件的发展趋势，提出应急处置工作建议；

⑤向上级应急指挥机构报告现场处置工作的有关情况，根据事态变化提出相应的应急解决方案，请求上级支援。

在上级环境应急指挥机构接管应急指挥权之前，发生突发环境事件的生产经营单位和事发地各级政府应履行先期处置义务。

## 4.4响应程序

4.4.1 Ⅰ级响应程序

发生特别重大突发环境事件时，根据《国家突发环境事件应急预案》规定，由国家环境应急指挥机构启动I级响应程序。省应急领导小组在国家环境应急指挥机构指挥下，参与应急处置工作。

4.4.2 II级响应程序

发生重大突发环境事件时，由省应急领导小组负责启动II级响应程序，内容如下：

（1）开通与事发地市环境应急指挥机构、相关专业应急指挥机构的通信联系，随时掌握事件进展情况，指导督促当地开展应急处置工作；

（2）组织召开专家咨询会，分析情况，提出处置建议，调集救援力量，协助事发地政府开展现场应急处置工作；

（3）调集应急物资与装备，调派相关救援和技术支撑力量赶赴现场，实施应急处置，必要时可请求省军区支援（物资和队伍调动程序按省突发环境事件应急指挥部规定执行）；

（4）按规定向生态环境部、省政府报告事件应急处置情况，必要时请求生态环境部支援；

（5）向省应急领导小组成员单位通报情况，立即启动相关部门应急预案；

（6）通报保护区水库供水城市做好饮用水安全保障准备；

（7）及时向社会发布公告。

4.4.3 Ⅲ级、Ⅳ级响应程序

发生较大或一般突发环境事件时，由新宾县环境应急指挥机构比照Ⅱ级响应程序，启动相应级别的应急响应。

在上级环境应急指挥机构或政府接管指挥权之前，发生突发环境事件的生产经营单位和事发地政府应履行先期处置义务。

超出本级政府应急处置能力时，应及时上报上一级政府。

## 4.5应急处置

4.5.1应急处置原则

第一时间控制污染源，阻止污染物泄放；同步采取有效措施控制污染物的扩散与蔓延，避免二次污染，减少环境损失；采取科学措施避免和减少人员伤亡和财产损失；全力保障饮用水安全，保障群众正常生活；及时发布信息，正确引导舆论，避免出现群体性事件；及时开展善后处置、损害评估和责任调查工作；建立应急联动处置工作机制，完善各部门间环境应急联动机制。

4.5.2先期处置

突发环境事件发生后，责任单位应按照应急预案进行先期处置，及时、主动提供应急救援的有关基础资料，为后续处置创造有利条件。

保护区各级政府（或环境应急指挥机构）在接到报告后，应立即组织应急救援力量，调拨应急物资，迅速开展先期处置，有效控制污染物的泄漏源及已被污染的土壤、水体和大气等次生污染物，避免或减轻二次污染。有关监管部门应及时提供监管检查资料，供实施和调整应急救援和处置方案时参考。

4.5.3应急监测

（1）应急监测程序

事件处置初期，实施应急监测的部门应按照现场应急指挥部命令，根据现场实际情况制定监测方案、设置监测点位（断面）、确定监测频次、组织开展监测、形成监测报告，第一时间向现场应急指挥部报告监测结果和污染浓度变化态势图，并安排人员对突发环境事件监测情况进行全过程记录。

事件处置中期，应根据事态发展，如上游来水量、应急处置措施效果等情况，适时调整监测点位（断面）和监测频次。

事件处置末期，应按照现场应急指挥部命令，停止应急监测，并向现场应急指挥部提交应急监测总结报告。

（2）应急监测方案

①根据突发环境事件污染物的性质、扩散特点以及事件发生地的气象、水文和地域条件，制定应急监测方案。根据需要确定监测点位和频率，及时掌握事件发生的原因、影响程度和发展趋势。

②根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。

（3）跨界联合应急监测

发生跨界突发环境事件时，可在上级部门的协调下，制定联合监测方案，共同开展监测。跨界地区的监测站以及大型单位的监测力量共同承担联合监测任务，建立联合分析实验室，统一人员、统一方法、统一仪器，按照联合监测方案开展监测工作。联合分析实验室的监测结果经跨界地区的监测站现场技术负责人共同确认后，及时报送跨界区域生态环境部门、突发环境事件现场指挥部。

4.5.4污染源排查与处置

（1）明确排查对象

当水质监测发现异常、污染物来源不确定时，应明确负责开展溯源分析的部门、责任人及工作程序。根据特征污染物种类、浓度变化、释放总量、释放路径、释放时间，以及当时的水文和气象条件，迅速组织开展污染源排查。

针对不同类型污染物的排查重点和对象如下。

①有机类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、工业企业，调查污水处理设施运行、尾水排放的异常情况。

②营养盐类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、工业企业、畜禽养殖场（户）、农田种植户、农村居民点、医疗场所等，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、农药化肥施用、农村生活污染、医疗废水处理及消毒设施的异常情况。

③细菌类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、畜禽养殖场（户）、农村居民点，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、医疗场所、农村污染的异常情况。

④农药类污染：重点排查农药制造有关的工业企业、果园种植园（户）、农田种植户、农灌退水排放口，调查农药施用和流失的异常情况。

⑤石油类污染：重点排查石油类化工厂、加油站、运输车辆、码头、运输船舶、油气管线、石油开釆、加工和存贮的工业企业，调查上述企业和单位的异常情况。

⑥重金属及其他有毒有害物质污染：重点排查釆矿及选矿的工业企业（含化工园区）、尾矿库、危险废物储存单位、危险品仓库和装卸码头、危险化学品运输船舶、危险化学品运输车辆等，调查上述企业和单位的异常情况。

（2）切断污染源

对水源地应急预案适用地域范围内的污染源，区域政府应切断污染源，明确工作内容及方法；对水源地应急预案适用地域范围外的污染源，按有关突发环境事件应急预案要求进行处置。

处置措施主要釆取切断污染源、收集和围堵污染物等，包括以下内容：

①对发生非正常排放或有毒有害物质泄漏的固定源突发环境事件，应尽快釆取关闭、封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源。

②对道路交通运输过程中发生的流动源突发事件，可启动路面系统的导流槽、应急池或紧急设置围堰、闸坝等，对污染源进行围堵并收集污染物。

③对水上船舶运输过程中发生的流动源突发事件，主要釆取救援打捞、油毡吸附、围油栏、闸坝拦截等方式，对污染源进行围堵并收集污染物。

④启动应急收集系统集中收集陆域污染物，设立拦截设施，防止污染物在陆域漫延，组织有关部门对污染物进行回收处置。

根据现场事态发展对扩散至水体的污染物进行处置。

4.5.5现场处置

突发环境事件发生地有关部门接警后，要迅速赶赴现场，开展现场应急处置工作。

（1）控制污染源

由现场处置组牵头负责采取如下措施：尽快组织力量排查污染源，采取措施切断污染源头。启动风险源防控措施，利用事故围堰、收集池、应急池等控制污染物继续外排；单位还应采取限产、停产、封堵下水井、修筑围堰、控制消防水去向等措施，防止污染物蔓延扩散，切断污染物外排源头。

必要时还可以对沿河（库）污染物排放单位实施停产、减产、限产措施，减少受污染水体负荷。

（2）保障饮用水安全

当饮用水源已受到污染时，应全面启动红升水库保护区防控措施，增加监测布点和监测频次，全面启用区域、流域防控工程，采取拦截、导流、疏浚等形式拦截污染水体、治理污染、调水稀释、停止供水、启用备用水源等方法尽快消除污染。同时通知相关居民停止取水、用水，通知下游供水单位停水或采取保护措施。

供水单位应启动取水、供水应急预案，通过加入洗消剂净化水源，加大投氯量和净水剂用量，用活性炭处理过高的有机污染物等措施，尽量保障供水安全。

当饮用水供水中断后，当地政府应组织多渠道提供安全饮用水，并加大宣传和引导力度，避免群众心里恐慌。

## 4.6安全防护

在应急处置过程中需要紧急调用物资、设备、人员和占用场地的，有关单位和个人应当支持、配合并提供一切便利条件。

4.6.1应急人员的安全防护

参加应急处置的工作人员，应根据不同类型环境污染事故的特点，佩戴相应的专业防护设备，采取必要的安全防护措施，并在专业人员的指导下进行工作。

4.6.2受灾群众的安全防护

现场指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作如下：

①根据突发环境事件的性质、特点，向群众告知应采用的安全防护措施；

②根据影响范围及程度，启用相应的应急供水措施。

4.6.3供水安全保障

由辽宁省水库管理局有限公司负责人负责保障水质安全工作的部署，在突然事件发生时须第一时间组织应急监测和深度处理设施等工作。由县应急领导小组建立监测信息制度，并在启动预警时第一时间通知供水单位。

供水单位应根据污染物的种类、浓度、可能影响取水口的时间，及时釆取深度处理、低压供水或启动备用水源等应急措施，并加强污染物监测，待水质满足取水要求时恢复取水和供水，应使用应急供水车等设施保障居民用水。

## 4.7应急终止

满足应急处置终止条件时，由现场指挥部向县应急指挥部提出应急处置工作终止建议，经批准后实施。

符合下列条件之一的，即满足应急处置终止条件：

①事件现场得到控制，事件条件已经消除；

②污染源的泄漏或释放已经降至规定限值以内；

③事件所造成的危害已经被基本消除，无继发可能；

④事件现场的各种专业应急处置行动已经无继续的必要；

⑤已采取一切必要的防护措施保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

## 4.8信息发布

需进行信息发布的红升水库保护区突发环境事件发生的原因、危害和损失等相关信息，由市应急指挥部负责统一发布。对于一般性事件，主动配合新闻宣传部门，对新闻报道提出建议。对灾害造成的直接经济损失数字的发布，应征求评估部门的意见。对影响重大的红升水库保护区突发环境事件的信息发布，由县应急指挥部批准后，根据需要及时发布。

# 5后期处置

## 5.1调查与评估

按照分级负责原则，县应急领导小组负责组织重大及以上级别突发环境事件调查与评估工作，主要包括对突发环境事件发生原因及责任进行调查，依法依规对有关责任人和责任单位进行处理，监督整改方案及措施的制定和落实，对环境损失进行评估。

一般和较大突发环境事件的调查与评估工作，由新宾县政府负责实施。

5.2善后处置

应急处置结束后，善后处置工作由新宾政府负责，组织专家对环境损失进行科学评估，提出环境恢复、补偿、安置等善后工作计划，并负责组织实施。

善后处置费用由造成该事件的生产经营单位承担，按照属地负责原则，不足部分由新宾县政府承担。

## 5.3措施改进

红升水库保护区突发环境事件发生地政府针对事件暴露出的问题，改进应急管理，强化预案建设，加强部门联动和跨界联动，弥补管理漏洞。强化风险意识，采取必要的工程措施，加强风险源防控能力，在流域上采取工程防控措施，减少或降低红升水库保护区的环境风险。加强供水单位的应急建设，形成全防全控的饮用水源保护区应急管理工作局面。

5.4环境污染责任保险

建立健全突发环境事件保险机制，鼓励保护区及准保护区内存在环境风险的生产经营单位办理相关环境污染责任保险，特别是发生过红升水库保护区突发环境事件的风险源单位应当推进环境污染责任保险。

# 6应急保障

## 6.1信息保障

各成员单位要建立联络机制，实现部门之间的信息共享。应急救援队伍要配备专门的通信设备，确保信息畅通。

## 6.2应急物质保障

县级相关单位及各乡政府要加强应急能力建设，配备必要的应急装备，提高应急监测和现场处置能力；储备必要的应急物资，水源保护区周边重点风险单位应急物资配备要充足，必要时可进行调用，确保应急处置所需物资能及时供应。

6.3应急队伍保障

新宾县各级政府，应依托水利、医疗保障局、卫生、交通、公安和生态环境等相关部门的专业技术机构建立环境应急救援队伍，生产经营单位要加强本单位的应急队伍建设，形成县政府和单位三位一体的环境应急体系。确保一旦发生突发环境事件，能够迅速完成应急监测、污染防控和现场处置等任务。

## 6.4经费保障

县应急领导小组办公室及各成员单位根据突发环境事件应急需要，提出应急能力、装备建设和培训、演练等经费预算，由财政统盘考虑。

县各级政府要在年度经费预算中安排突发环境事件应急与善后处置经费。事发地政府应急与善后处置经费不足，根据事发地实际情况和请求，经市政府同意后由同级财政予以支持。

## 6.5通讯交通保障

各职能部门要根据需要配备必要的通讯设备和交通工具。

## 6.6科研保障

有计划地开展环境污染专项防治研究，包括现场污染调查方法、化验室污染因子检测、污染治理、应急装备等，做到技术上有储备；开展应急处理技术交流，建立健全应急专家数据库，提高应对事件的科学水平。

## 6.7宣传、培训与演练

县应急领导小组成员单位和各乡政府，应通过广播、电视、互联网、报纸等媒体，向公众宣传保护区水质安全的重要意义、突发环境事件信息报告（电话：12369）和应对有关知识，提高公众的防范意识。

县应急领导小组成员单位、各乡政府和重点风险源单位应按照应急预案、相关专项预案，并结合实际，有计划、有重点地组织开展保护区突发环境事件应急相关培训和演练，加强各部门之间的协调，提高防范和处置突发环境事件的能力。

# 7附则

7.1保护区范围

保护区分为一级保护区、二级保护区和准保护区，具体划分结果为：

1.一级保护区：库区377.9m正常高水位线外侧水平距离200m（不超过山脊线）范围内的水体、陆地；关家河、旧门引渠、南窑引渠入库口上溯1000m水域及沿岸纵深50m的陆域范围。面积5.38平方公里。

2.二级保护区：一级保护区界限外3000m（不超过流域分水岭脊线）以内的汇水区域；入库河流入库口上溯3000m的水域及防洪堤两侧沿岸纵深1000m，扣除一级保护区以外的水域和陆域范围。面积25.02平方公里。

7.2预案管理与修订

按照突发环境事件应急预案管理的有关规定，进行预案管理。新宾县生态环境局牵头根据相关法律法规的制定和修改、部门和单位职责或应急资源变化以及突发环境事件应急实践中发现的问题和出现新的情况，及时修订完善本预案。修订期限一般不超过三年。

新宾满族自治县红升水库饮用水水源保护区突发环境事件专项应急预案报县人民政府发布并向市生态环境局备案。

7.3实施时间

本预案自印发之日起实施。

# 附件1：

抚顺市集中式饮用水水源保护区说明

红升饮用水水源地，水源类型为湖库型，位于辽宁省抚顺市新宾县红升乡，保护区分为一级保护区、二级保护区和准保护区，具体划分结果为：

1，一级保护区：库区377.9m正常高水位线外侧水平距离200m（不超过山脊线）范围内的水体、陆地；关家河、旧门引渠、南窑引渠入库口上溯1000m水域及沿岸纵深50m的陆域范围。面积5.38平方公里。

2，二级保护区：一级保护区界限外3000m（不超过流域分水岭脊线）以内的汇水区域；入库河流入库口上溯3000m的水域及防洪堤两侧沿岸纵深1000m，扣除一级保护区以外的水域和陆域范围。面积25.02平方公里。

# 附件2：

县应急指挥部职责

（1）县应急指挥部主要负责组织、领导、协调红升饮用水水源保护区突发环境事件的应对工作；

（2）组织指挥部各成员单位开展红升水库保护区突发环境事件的应急处置工作；当发生较大、特大、重大红升水库保护区突发环境事件时，组织开设应急处置现场指挥部；

（3）组织有关专家对红升水库保护区突发环境事件应急处置工作提供技术和决策支持；

（4）向县应急管理局、上级环境行政部门报告红升水库保护区突发环境事件情况；

（5）负责确定应向公众发布的产生较大社会影响的红升水库保护区突发环境事件的信息；

（6）不定期地组织修订新宾满族自治县红升水库饮用水水源保护区突发环境事件专项应急预案。

# 附件3：

县应急指挥部办公室职责

（1）在县应急指挥部领导下，负责组织协调各成员单位开展应急工作；

（2）负责应急处置队伍的日常训练和应急处置工作的演习，开展应急宣传教育工作，贯彻落实县应急管理局有关决定事项；

（3）开展红升水库保护区突发环境事件防范教育，通过各种形式提高公众的环境安全隐患意识和红升水库保护区突发环境事件风险意识；

（4）对红升水库保护区突发环境事件的防范工作进行检查、指导，审定相关机构制定的应急预案，组织、协调应急处置演练工作；

（5）监督检查具有发生红升水库保护区突发环境事件隐患重点单位的风险防范与应急处置预案的制定工作；

（6）发生突发环境事件时，向各有关应急处置机构和单位传达指挥部指令，启动红升水库保护区突发环境事件应急机制；

（7）编制、修订新宾满族自治县红升水库饮用水水源保护区突发环境事件专项应急预案，及时对预案内容进行补充、完善；

（8）完善信息网络，跟踪上报饮用水水源保护区突发环境事件的事态变化和处置情况；

（9）负责收集整理红升饮用水水源保护区突发环境事件的各类有关信息，协调有关部门开展事件的应急处置；

（10）完成县应急指挥部交办的其他事项。

# 附件4：

应急工作组职责

| 应急组织指挥 机构组成 |  | 主要负责人 和联系电话 | 日常 职位 | 日常职责 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 新宾县政府副县长 | 杨吉国 139****2699 | 副县长 | （1）贯彻执行国家、地方人民政府及有关部门关于水源地突发环境事件的各项要求； （2）组织编制、修订和批准水源地应急预案； （3）指导加强水源地突发环境事件应急 管理体系建设； （4）协调保障水源地突发环境事件应急管理工作经费。 | （1）发生水源地突发环境事件时，亲自（或委托副总指挥）赶赴现场进行指挥，组织开展现场应急处置； （2）贯彻执行当地或上级人民政府及有关部门的应急指令； （3）按照预警、应急启动或终止条件，决定 预案的启动或终止； （4）研判突发环境事件发展态势，组织制定并批准现场处置方案； （5）组织开展损害评估等后期工作。 |
| 副总指挥 | 县应急局 | 肇旭137****2288 | 县应急局局长 | （1）协助总指挥开展有关工作； （2）组织指导预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作； （3）指导开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。 | （1）协助总指挥组织开展现场应急处置； （2）根据分工或总指挥安排，负责现场的具 体指挥协调； （3）负责提出有关应急处置建议； （4）负责向场外人员通报有关应急信息； （5）负责协调现场与场外应急处置工作； （6）停止取水后，负责协调保障居民用水； （7）处置现场出现的紧急情况。 |
|  | 县水务局 | 晁先华133****9133 | 县水务局局长 |  |  |
|  | 县生态环境局 | 刘锐186****7707 | 县生态局局长 |  |  |
|  | 红升乡政府 | 于超 158****0088 | 红升乡乡长 |  |  |
| 协调办公室 | 县应急局 | 李建国177****1199 | 县应急局副局长 | （1）组织编制、修订水源地应急预案； （2）负责水源地应急预案的日常管理，开展预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作； （3）组织开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。 | （1）贯彻执行总指挥、副总指挥的各项指令 和要求； （2）负责信息汇总上报，并与有关的外部应急部门、组织和机构进行联络； （3）负责调动应急人员、调配应急资源和联络外部应急组织或机构； （4）收集整理有关事件数据。 |
|  | 县水务局 | 王成林 139****0942 | 县水务局工会主席 |  |  |
|  | 县生态局 | 李莉 159****0755 | 县生态局副局长 |  |  |
|  | 红升乡人民政府 | 巨岩 133****7555 | 红升乡副乡长 |  |  |
| 专项工作组 | 县应急局 | 李建国 177****1199 | 县应急局副局长 | 安全生产监管：防范企业生产安全事故次生水源地突发环境事件，及时上报并通报事故信息。 | 协助处置因企业生产安全事故、违法排污等导致的水源地突发环境事件。 |
|  | 县公安局 | 柳大刚 139****2985 | 县公安局副局长 | 公安：对影响范围大或严重的水源地突发环境事件的应急响应工作进行支援支持 | 消防：在处置火灾爆炸事故时，防止消防水进入水源地及其连接水体。公安：查处导致水源地突发环境事件的违法犯罪行为。 |
|  | 县财政局 | 张瑜 138****8005 | 县财政局副局长 | 财政：负责保障水源地突发环境事件应急管理工作经费。 | 负责保障水源地突发环境事件应急处置期间的费用。 |
|  | 县自然资源局 | 关皓文 138****6337 | 县自然资源局副局长 | 国土资源：规划、建设和管理适用于水源地突发环境事件应急处置的场地。 | 负责保障水源地突发环境事件应急处置的场地。 |
|  | 县住建局 | 陈曦 139****2966 | 县住建局副局长 | 住房城乡建设或水务（供水单位）：负责供水单位日常管理工作，对供水单位水质异常现象进行调查处理，及时上报并通报供水单位水质异常信息。 | 负责指导供水单位的应急处置工作，组织供水单位进行应急监测，落实停止取水、启动深度处理设施和切换备用水源等应急工作安排。 |
|  | 县生态局 | 施小林 151****6969 | 县生态局副局长 | 环境保护：负责水源地日常监测，及时上报并通报水源地水质异常信息。开展水源地污染防治的日常监督和管理。 | 负责应急监测，督促、指导有关部门和单位开展水源地污染物削减处置等工作。 |
|  | 县水务局 | 王佐昆 138****3600 | 县水务局副局长 | 水利：负责指导水源地水利设施建设和管理。 | 按照应急指挥部要求，利用水利工程进行污染团拦截、降污或调水稀释等工作。 |
|  | 县交运局 | 岳有新 138****5899 | 交通运输事业发展中心主任 | 交通运输：负责危险化学品运输车辆跨越水源保护区道路桥梁的日常应急管理工作，建设维护道路桥梁应急工程设施。 | 协助处置交通事故次生的水源地突发环境事件，事故发生后及时启用道路桥梁应急工程设施，并负责保障应急物资运输车辆快速通行。 |
|  | 县农业中心 | 程远星 150****2255 | 县农业中心党组副书记 | 农业：管理暴雨期间入河农灌退水排放行为，防范农业面源导致的水源地突发环境事件。 | 协助处置因农业面源、渔业养殖导致的水源地突发环境事件。对具有农灌功能的水源地，在应急期间暂停农灌取水。 |
|  | 县疾控中心 | 孙维佳 135****0205 | 县疾控中心主任 | 卫生：负责自来水管网末梢水水质卫生日常管理，及时上报并通报管网末梢水水质异常信息。 | 负责管网末梢水水质应急监测，确保应急期间居民饮水卫生安全。 |
|  | 县气象局 | 杨志宇 151****3655 | 县气象局副局长 | 气象：及时上报、通报和发布暴雨、洪水等气象信息。 | 负责应急期间提供水源地周边气象信息。 |
|  | 县委宣传部 | 王雯 138****2242 | 县委宣传部副部长 | 宣传：负责应急期间的新闻发布、对外通报和信息公开等工作 | 通信管理：负责应急期间的通信保障。 |

# 附件5：

突发环境事件信息报告内容及时限

突发环境事件信息报告内容和时限等具体要求如下表所示。

突发环境事件信息报告内容及时限表

| 报告 主体 | 报告时限 | 报告对象 | 报告内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任单位或责任人 | 立即报告 | 当地生态环境部门和相关主管部门 | 突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告。 初报在发现或者得知突发环境事件后首次上报；续报在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报；处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。 初报应当报告突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、红升水库保护区等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。 突发环境事件对土壤环境的影响程度、范围和应对措施，应作为突发环境事件信息报告的重要内容。 续报应当在初报的基础上，报告有关处置进展情况。 处理结果报告应当在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。 |
| 事发地乡级或县政府生态环境部门 | 初步认定为一般（Ⅳ级）或者较大（Ⅲ级）突发环境事件的，4小时内报告。 | 本级政府和上一级政府生态环境部门 |  |
|  | 初步认定为重大（Ⅱ级）或者特别重大（Ⅰ级）突发环境事件的，2小时内报告。 | 本级政府和市级政府生态环境部门，同时上报省生态环境厅 |  |
| 市生态环境厅 | 接到重大（Ⅱ级）或者特别重大（Ⅰ级）突发环境事件报告后立即进行核实，并1小时内报告。 | 省生态环境厅 |  |

# 附件6：

应急组织指挥机构和职责

| 应急工作组组成 |  |  | 主要负责人和联 系电话 | 日常职位和 专业方向 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急处置组 | 县水务局 |  | 晁先华 133****9133 | 水务局局长（水利工程） | （1）负责组织制定应急处置方案； （2）负责现场污染物消除、围堵和削减，以及污染物 收集、转运和异地处置等工作。 |
|  | 县住建局 |  | 盖克鑫 138****2127 | 住建局局长（工程建设） |  |
|  | 县交运局 |  | 于法友 139****9371 | 交运局局长（交通工程） |  |
|  | 县公安局 |  | 孟繁龙 135****3066 | 公安局党组副书记（现场维稳） |  |
|  | 县生态局 |  | 刘锐 139****0567 | 生态局局长（环境应急组织） |  |
| 应急监测组 | 县生态局 |  | 施小林 151****6969 | 县生态局副局长（工程建设和监测） | （1）负责制定应急监测方案； （2）负责在污染带上游、下游分别设置断面进行应急 监测； （3）负责应急期间的水源地、供水单位和管网末梢水 的水质监测。 |
|  | 县疾控中心 |  | 孙维佳 135****0205 | 县疾控中心主任（饮用水水质检测） |  |
| 应急供水保障组 | 县住建局 |  | 陈曦 139****2966 | 县住建局副局长（水利工程） | （1）负责制定应急供水保障方案； （2）负责指导供水单位启动深度处理设施或备用水源 以及应急供水车等措施，保障居民用水。 |
|  | 县水务局 |  | 王佐昆 138****3600 | 县水务局副局长（水利工程） |  |
| 应急物资保障组 |  | 县水务局 | 王宏新 139****4666 | 县水务局副局长 | （1）负责制定应急物资保障方案； （2）负责调配应急物资、协调运输车辆； （3）负责协调补偿征用物资、应急救援和污染物处置 等费用。 |
|  |  | 红升乡政府 | 巨岩 133****7555 | 红升乡副乡长 |  |
| 应急专家组 |  | 县应急局 | 于翔 189****6066 | 县应急局副局长（安全管理） | 为现场应急处置提供技术支持。 |
|  |  | 县生态局 | 李莉 159****0755 | 县生态局副局长（环境应急处置） |  |
|  |  | 县水务局 | 王佐昆 138****3600 | 县水务局副局长（水利工程建设） |  |
|  |  | 县住建局 | 陈曦 139****2966 | 县住建局副局长（工程施工建设） |  |
|  |  | 县疾控中心 | 孙维佳 135****0205 | 县疾控中心主任（应急监测） |  |
| 综合组 |  | 县政府办公室 | 马金伶 138****2028 | 县政府办公室副主任 | 负责信息报告、信息发布和舆情应对等工作。 |

# 附件7：

辽宁省应急救援队伍

| 序号 | 地市 | 应急队伍名称 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辽宁省 | 辽宁北方环保集团有限公司 | 谷成国 |
| 2 |  | 辽河油田溢油应急处置中心 | 刘正勇 |
| 3 |  | 锦州壮大环保工程有限公司 | 王大壮 |
| 4 | 沈阳市 | 中石油管道沈阳维抢修中心 | 郝鹏亮 |
| 5 |  | 沈阳化工股份有限公司 | 熊鹰 |
| 6 |  | 东北制药集团股份有限公司 | 郭晓春 |
| 7 |  | 沈阳石蜡化工有限公司 | 熊鹰 |
| 8 | 大连市 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁销售仓储分公司 大连台山油库 | 李宏伟 |
| 9 |  | 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 | 白云 |
| 10 |  | 大连西太平洋石化有限公司 | 李振海 |
| 11 |  | 大连福佳大化石油化工有限公司 | 张雷 |
| 12 |  | 大连港石化有限公司 | 杨丰毓 |
| 13 |  | 大连港油品码头公司 | 李岸 |
| 14 |  | 大连中石油国际储运有限公司 |  |
| 15 | 抚顺市 | 抚顺石化公司 | 赵纪豪 |
| 16 | 本溪市 | 辽宁北方煤化工（集团）股份有限公司 | 杜杰 葛良 |
| 17 |  | 本溪市中联化工厂 | 王博、王平 |
| 18 | 丹东市 | 中国石油天然气股份有限公司管道丹东输油气分公司 | 刘晓元 |
| 19 |  | 丹东万通城市燃气有限公司 | 邢军 |
| 20 | 锦州市 | 锦州港股份有限公司 | 闫东 |
| 21 |  | 锦州碧海石油化工有限公司 | 任智 |
|  |  |  | 毛云刚 |
| 22 | 营口市 | 营口港务股份有限公司 | 原晓飞 |
|  |  |  | 赵洪帮 |
| 23 | 铁岭市 | 中国石油管道沈阳输油气分公司昌图输油站 | 唐松 |
|  |  |  | 马相东 |
| 24 | 朝阳市 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁朝阳销售分公司 金沟油库 | 赵刚 |
|  |  |  | 孔凡旭 |
| 25 | 盘锦市 | 华锦集团 | 黄崇东 |
|  |  |  | 王俞鹏 |
| 26 |  | 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 | 于建林 |
|  |  |  | 黄亮 |
| 27 |  | 盘锦北方沥青股份有限公司 | 刘岩 |
|  |  |  | 孙洪拥 |
| 28 |  | 辽河油田溢油应急处置中心应急库 | 黄文闯 |
|  |  |  | 管国辉 |
| 29 | 葫芦岛 | 中海石油葫芦岛精细化工有限责任公司 | 杨德龙 |
|  |  |  | 魏征 |
| 30 |  | 葫芦岛港集团有限公司 | 邱岭 |
|  |  |  | 孙伯峰 |
| 31 |  | 中海油绥中36-1原油处理厂 | 陈文 |
|  |  |  | 鲍彦锋 |

附图1：

图1 红升水源保护区总图